## Hamon
Input Voltage			Measurement mode				Calibration mode
10	V				Power dispersion, W					Power dispersion, W
Input Current load		R1	5000.67	Ohms	0.0018		R1|R2|R3	1666.83388782197	Ohms	0.005
0.0006	A	R2	5000.47	Ohms	0.0018		Rout	1666.83468264683	Ohms
Input resistance		R3	5000.365	Ohms	0.0018		Output resistance	3333.6685704688	Ohms
16668.3396826468	Ohms	Rout = R4 | (R5+Rt)	1666.83468264683	Ohms			Input Current load	0.003	A
Output resistance		R4	1800.12	Ohms			Output Voltage	5.00000119211739	V
1666.83468264683	Ohms	R5 | Rt	22511.8753401442	Ohms
Output Voltage		R5	22000.439	Ohms
1.00000042858626	V	Rt nom	1000.045	Ohms
Input DMM resistance		Rt value	511.436340144231	1664	Maximum Steps
10	GOhms			64	Resolution	5.625	°
Output load error				26	max turns according Rt spec (10-26)
0.016668346548635	ppm		A	846	current position step : from 0 to Maximum Steps value
1:10 Precission (use A cell for fine tuning)				3	Rt Contact resistance, Ohms
0.43	ppm